山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-6 | 日均值 | 17.73 | 3.67 | 8.35 | 21 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-6 锅炉 | 0:00 | 2.183 | 7.125 | 200.03 |  |
|  | 1:00 | 2.103 | 6.798 | 179.72 |  |
|  | 2:00 | 2.087 | 6.308 | 178.72 |  |
|  | 3:00 | 2.157 | 7.765 | 179.05 |  |
|  | 4:00 | 2.241 | 7.765 | 207.03 |  |
|  | 5:00 | 2.118 | 6.262 | 233.78 |  |
|  | 6:00 | 2.1 | 6.136 | 243.09 |  |
|  | 7:00 | 2.065 | 8.105 | 212.08 |  |
|  | 8:00 | 2.104 | 7.425 | 195.75 |  |
|  | 9:00 | 2.18 | 7.876 | 186.08 |  |
|  | 10:00 | 1.791 | 6.735 | 145.46 |  |
|  | 11:00 | 2.2045 | 6.192 | 209.03 |  |
|  | 12:00 | 2.155 | 5.676 | 235.62 |  |
|  | 13:00 | 2.019 | 7.538 | 222.62 |  |
|  | 14:00 | 2.169 | 6.08 | 224.28 |  |
|  | 15:00 | 2.182 | 7.441 | 228.44 |  |
|  | 16:00 | 2.13 | 7.187 | 224.62 |  |
|  | 17:00 | 2.126 | 7.121 | 208.61 |  |
|  | 18:00 | 2.244 | 6.486 | 237.5 |  |
|  | 19:00 | 2.17 | 5.77 | 264.03 |  |
|  | 20:00 | 2.176 | 6.03 | 259.33 |  |
|  | 21:00 | 2.214 | 6.559 | 269.1 |  |
|  | 22:00 | 2.118 | 5.731 | 255.39 |  |
|  | 23:00 | 2.11 | 5.327 | 279.47 |  |
| 日均值 |  | 2.13 | 6.73 | 219.95 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |