山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-7 | 日均值 | 21.73 | 5.33 | 8.52 | 38.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7 锅炉 | 0:00 | 1.974 | 6.935 | 253.46 |  |
|  | 1:00 | 2.039 | 4.57 | 231.38 |  |
|  | 2:00 | 2.08 | 5.782 | 167.45 |  |
|  | 3:00 | 2.097 | 5.708 | 142.07 |  |
|  | 4:00 | 2.055 | 6.014 | 139.82 |  |
|  | 5:00 | 2.023 | 7.005 | 173.48 |  |
|  | 6:00 | 2.11 | 10.392 | 194.71 |  |
|  | 7:00 | 2.019 | 8.151 | 203.6 |  |
|  | 8:00 | 2.277 | 7.36 | 142.26 |  |
|  | 9:00 | 2.169 | 9.71 | 195.61 |  |
|  | 10:00 | 2.108 | 5.442 | 218.89 |  |
|  | 11:00 | 2.168 | 5.628 | 254.15 |  |
|  | 12:00 | 2.091 | 6.285 | 276.01 |  |
|  | 13:00 | 2.008 | 6.763 | 259.89 |  |
|  | 14:00 | 1.964 | 8.389 | 286.51 |  |
|  | 15:00 | 2.021 | 6.746 | 281.26 |  |
|  | 16:00 | 2.088 | 5.041 | 290.97 |  |
|  | 17:00 | 2.081 | 4.82 | 276.63 |  |
|  | 18:00 | 2.196 | 8.617 | 330.17 |  |
|  | 19:00 | 2.119 | 8.707 | 332.31 |  |
|  | 20:00 | 2.04 | 4.994 | 347.34 |  |
|  | 21:00 | 1.975 | 5.804 | 376.28 |  |
|  | 22:00 | 1.937 | 9.679 | 381.8 |  |
|  | 23:00 | 2.041 | 5.001 | 379.4 |  |
| 日均值 |  | 2.07 | 6.81 | 255.64 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |