山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-11 | 日均值 | 16 | 4.67 | 8.63 | 28.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-11 锅炉 | 0:00 | 14.963 | 7.028 | 168.77 |  |
|  | 1:00 | 14.526 | 6.798 | 194.26 |  |
|  | 2:00 | 15.139 | 7.029 | 198.19 |  |
|  | 3:00 | 14.242 | 6.114 | 296.49 |  |
|  | 4:00 | 15.292 | 6.53 | 335.89 |  |
|  | 5:00 | 15.566 | 9.58 | 347.61 |  |
|  | 6:00 | 16.124 | 5.398 | 363.35 |  |
|  | 7:00 | 15.949 | 6.098 | 387.62 |  |
|  | 8:00 | 15.771 | 5.803 | 392.13 |  |
|  | 9:00 | 15.424 | 5.973 | 396.16 |  |
|  | 10:00 | 15.736 | 6.826 | 385.57 |  |
|  | 11:00 | 15.614 | 5.657 | 387.27 |  |
|  | 12:00 | 16.422 | 6.306 | 384.16 |  |
|  | 13:00 | 16.181 | 5.057 | 362.53 |  |
|  | 14:00 | 15.788 | 6.903 | 358.67 |  |
|  | 15:00 | 16.139 | 5.376 | 359.45 |  |
|  | 16:00 | 16.288 | 6.586 | 370.46 |  |
|  | 17:00 | 15.888 | 5.385 | 337.11 |  |
|  | 18:00 | 15.731 | 5.356 | 347.58 |  |
|  | 19:00 | 16.716 | 5.421 | 352.43 |  |
|  | 20:00 | 16.196 | 6.247 | 346.71 |  |
|  | 21:00 | 16.614 | 6.091 | 334.02 |  |
|  | 22:00 | 16.329 | 7.116 | 339.62 |  |
|  | 23:00 | 16.206 | 8.574 | 340.17 |  |
| 日均值 |  | 15.79 | 6.39 | 336.93 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |