山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-13 | 日均值 | 11.73 | 3 | 8.36 | 31.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-13 锅炉 | 0:00 | 15.263 | 6.082 | 291.42 |  |
|  | 1:00 | 15.379 | 4.943 | 292.08 |  |
|  | 2:00 | 14.851 | 4.948 | 306.45 |  |
|  | 3:00 | 15.446 | 5.396 | 317.42 |  |
|  | 4:00 | 15.454 | 4.702 | 309.29 |  |
|  | 5:00 | 15.173 | 6.086 | 309.12 |  |
|  | 6:00 | 15.223 | 4.633 | 307.39 |  |
|  | 7:00 | 13.631 | 3.107 | 262 |  |
|  | 8:00 | 14.509 | 4.063 | 281.22 |  |
|  | 9:00 | 14.664 | 8.745 | 302.64 |  |
|  | 10:00 | 14.535 | 4.791 | 298.69 |  |
|  | 11:00 | 14.089 | 5.506 | 310.55 |  |
|  | 12:00 | 12.006 | 4.759 | 297.22 |  |
|  | 13:00 | 11.741 | 6.642 | 303.87 |  |
|  | 14:00 | 10.813 | 4.527 | 319.57 |  |
|  | 15:00 | 11.065 | 4.713 | 308.78 |  |
|  | 16:00 | 11.271 | 6.353 | 314.64 |  |
|  | 17:00 | 12.206 | 4.899 | 350.37 |  |
|  | 18:00 | 12.866 | 4.699 | 344.71 |  |
|  | 19:00 | 13.898 | 5.346 | 361.58 |  |
|  | 20:00 | 14.632 | 6.093 | 388.31 |  |
|  | 21:00 | 13.96 | 5.629 | 388.29 |  |
|  | 22:00 | 14.638 | 5.589 | 381.19 |  |
|  | 23:00 | 14.742 | 6.274 | 390.55 |  |
| 日均值 |  | 13.84 | 5.36 | 322.39 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |