山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-14 | 日均值 | 12.53 | 3 | 8.52 | 29.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-14 锅炉 | 0:00 | 14.741 | 6.314 | 388.19 |  |
|  | 1:00 | 14.54 | 5.006 | 280.79 |  |
|  | 2:00 | 15.399 | 6.935 | 185.77 |  |
|  | 3:00 | 15.751 | 7.808 | 126.53 |  |
|  | 4:00 | 15.409 | 4.026 | 242.27 |  |
|  | 5:00 | 15.391 | 5.611 | 274.94 |  |
|  | 6:00 | 15.974 | 6.003 | 276.41 |  |
|  | 7:00 | 16.206 | 5.739 | 331.71 |  |
|  | 8:00 | 15.439 | 6.468 | 327.67 |  |
|  | 9:00 | 14.506 | 5.922 | 334.24 |  |
|  | 10:00 | 12.669 | 4.799 | 323.06 |  |
|  | 11:00 | 11.372 | 4.682 | 331.39 |  |
|  | 12:00 | 1.91 | 6.105 | 331.55 |  |
|  | 13:00 | 2.068 | 5.245 | 356.45 |  |
|  | 14:00 | 1.971 | 7.768 | 333 |  |
|  | 15:00 | 1.876 | 4.86 | 307.73 |  |
|  | 16:00 | 1.998 | 4.927 | 292.66 |  |
|  | 17:00 | 1.969 | 5.436 | 288.69 |  |
|  | 18:00 | 1.99 | 4.135 | 295.03 |  |
|  | 19:00 | 2.077 | 7.496 | 312.07 |  |
|  | 20:00 | 2.026 | 5.983 | 295.14 |  |
|  | 21:00 | 1.913 | 5.279 | 288.47 |  |
|  | 22:00 | 1.957 | 6.378 | 304.34 |  |
|  | 23:00 | 1.976 | 5.385 | 319.75 |  |
| 日均值 |  | 8.38 | 5.76 | 297.83 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |