山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-15 | 日均值 | 13.2 | 2.93 | 8.49 | 43.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-15 锅炉 | 0:00 | 1.804 | 5.653 | 278.91 |  |
|  | 1:00 | 1.915 | 6.344 | 398.72 |  |
|  | 2:00 | 2.019 | 5.571 | 309.87 |  |
|  | 3:00 | 1.996 | 5.091 | 270.91 |  |
|  | 4:00 | 1.855 | 5.106 | 265.18 |  |
|  | 5:00 | 1.899 | 5.708 | 255.76 |  |
|  | 6:00 | 1.88 | 6.553 | 273.45 |  |
|  | 7:00 | 1.973 | 4.631 | 266.57 |  |
|  | 8:00 | 1.885 | 7.025 | 282.39 |  |
|  | 9:00 | 2.069 | 5.361 | 299.77 |  |
|  | 10:00 | 2.031 | 7.378 | 285.05 |  |
|  | 11:00 | 1.96 | 4.277 | 293.19 |  |
|  | 12:00 | 2.01 | 7.272 | 285.53 |  |
|  | 13:00 | 1.955 | 5.243 | 279.43 |  |
|  | 14:00 | 1.942 | 3.971 | 219.1 |  |
|  | 15:00 | 1.886 | 6.164 | 227.01 |  |
|  | 16:00 | 2.027 | 5.208 | 239.02 |  |
|  | 17:00 | 1.623 | 4.271 | 242.83 |  |
|  | 18:00 | 1.994 | 4.655 | 293.89 |  |
|  | 19:00 | 1.998 | 5.696 | 320.56 |  |
|  | 20:00 | 2.512 | 6.681 | 310.12 |  |
|  | 21:00 | 1.812 | 4.927 | 316.54 |  |
|  | 22:00 | 1.966 | 5.889 | 327.37 |  |
|  | 23:00 | 2.043 | 5.209 | 313.36 |  |
| 日均值 |  | 1.96 | 5.58 | 285.61 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |