山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-16 | 日均值 | 13.6 | 3.57 | 8.34 | 20.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-16 锅炉 | 0:00 | 2.038 | 5.408 | 290.67 |  |
|  | 1:00 | 2.029 | 4.654 | 302.88 |  |
|  | 2:00 | 2.005 | 6.006 | 300.44 |  |
|  | 3:00 | 1.903 | 4.719 | 294.8 |  |
|  | 4:00 | 1.989 | 4.427 | 302.25 |  |
|  | 5:00 | 1.902 | 5.769 | 294.59 |  |
|  | 6:00 | 2.021 | 4.413 | 299.81 |  |
|  | 7:00 | 1.998 | 3.972 | 291.9 |  |
|  | 8:00 | 1.948 | 3.443 | 277.36 |  |
|  | 9:00 | 1.843 | 6.393 | 232.51 |  |
|  | 10:00 | 1.874 | 7.313 | 243.05 |  |
|  | 11:00 | 1.825 | 5.165 | 236.31 |  |
|  | 12:00 | 1.79 | 5.733 | 234.04 |  |
|  | 13:00 | 1.82 | 5.539 | 256.3 |  |
|  | 14:00 | 1.962 | 5.326 | 239.98 |  |
|  | 15:00 | 1.913 | 4.111 | 248.62 |  |
|  | 16:00 | 1.821 | 4.948 | 272.01 |  |
|  | 17:00 | 1.893 | 5.481 | 313.18 |  |
|  | 18:00 | 1.86 | 5.163 | 304.57 |  |
|  | 19:00 | 2.059 | 4.779 | 316.03 |  |
|  | 20:00 | 1.909 | 4.62 | 327.04 |  |
|  | 21:00 | 1.925 | 5.28 | 335.98 |  |
|  | 22:00 | 1.995 | 5.981 | 334.13 |  |
|  | 23:00 | 1.959 | 5.249 | 342.83 |  |
| 日均值 |  | 1.93 | 5.16 | 287.14 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |