山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-17 | 日均值 | 11.07 | 3 | 8.05 | 35.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17 锅炉 | 0:00 | 2.054 | 4.682 | 281.83 |  |
|  | 1:00 | 1.994 | 5.426 | 290.93 |  |
|  | 2:00 | 1.914 | 5.171 | 297.63 |  |
|  | 3:00 | 1.958 | 5.457 | 324.4 |  |
|  | 4:00 | 1.898 | 5.331 | 308.77 |  |
|  | 5:00 | 1.975 | 4.407 | 328.09 |  |
|  | 6:00 | 2.028 | 6.253 | 317.79 |  |
|  | 7:00 | 1.942 | 4.831 | 311.68 |  |
|  | 8:00 | 1.982 | 5.978 | 286.54 |  |
|  | 9:00 | 2.041 | 5.724 | 262.33 |  |
|  | 10:00 | 1.881 | 4.818 | 228.9 |  |
|  | 11:00 | 1.955 | 5.221 | 173.87 |  |
|  | 12:00 | 2.076 | 5.642 | 166.23 |  |
|  | 13:00 | 2.128 | 6.332 | 132.11 |  |
|  | 14:00 | 2.104 | 8.209 | 130.34 |  |
|  | 15:00 | 2.108 | 5.301 | 174.94 |  |
|  | 16:00 | 1.988 | 6.289 | 180.68 |  |
|  | 17:00 | 1.955 | 5.087 | 183.74 |  |
|  | 18:00 | 2.016 | 5.117 | 179.67 |  |
|  | 19:00 | 2.091 | 5.919 | 203.88 |  |
|  | 20:00 | 2.05 | 5.335 | 183.71 |  |
|  | 21:00 | 1.973 | 6.124 | 200.88 |  |
|  | 22:00 | 2.073 | 4.785 | 221.5 |  |
|  | 23:00 | 2.073 | 5.654 | 205.6 |  |
| 日均值 |  | 2.01 | 5.55 | 232.34 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |