山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-18 | 日均值 | 11.87 | 3.67 | 8.57 | 34.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18 锅炉 | 0:00 | 2.151 | 6.535 | 199.73 |  |
|  | 1:00 | 2.093 | 4.679 | 230.21 |  |
|  | 2:00 | 2.007 | 5.012 | 233.87 |  |
|  | 3:00 | 2.188 | 6.065 | 211.39 |  |
|  | 4:00 | 1.973 | 5.644 | 224.35 |  |
|  | 5:00 | 2.086 | 6.736 | 240.51 |  |
|  | 6:00 | 2.368 | 4.523 | 227.87 |  |
|  | 7:00 | 2.079 | 5.075 | 239.79 |  |
|  | 8:00 | 2.082 | 5.197 | 243.44 |  |
|  | 9:00 | 2.021 | 4.165 | 269.19 |  |
|  | 10:00 | 1.838 | 6.085 | 305.51 |  |
|  | 11:00 | 2.099 | 6.083 | 336.48 |  |
|  | 12:00 | 1.968 | 4.238 | 342.1 |  |
|  | 13:00 | 1.94 | 4.05 | 334.21 |  |
|  | 14:00 | 2.007 | 5 | 323.38 |  |
|  | 15:00 | 2.103 | 4.212 | 327.87 |  |
|  | 16:00 | 1.934 | 4.493 | 308.57 |  |
|  | 17:00 | 1.971 | 4.772 | 304.64 |  |
|  | 18:00 | 2.048 | 6.072 | 301.26 |  |
|  | 19:00 | 1.915 | 88.99 | 324.66 |  |
|  | 20:00 | 1.949 | 50.267 | 293.67 |  |
|  | 21:00 | 1.894 | 4.553 | 298.93 |  |
|  | 22:00 | 2.009 | 7.836 | 323.9 |  |
|  | 23:00 | 1.971 | 5.067 | 341.61 |  |
| 日均值 |  | 2.03 | 10.64 | 282.80 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |