山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-22 | 日均值 | 16.6 | 3.9 | 8.63 | 30.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-22 锅炉 | 0:00 | 2.056 | 4.951 | 231.12 |  |
|  | 1:00 | 2.072 | 5.616 | 219.27 |  |
|  | 2:00 | 2.065 | 5.954 | 228.42 |  |
|  | 3:00 | 2.102 | 4.933 | 221.77 |  |
|  | 4:00 | 2.121 | 4.958 | 204.88 |  |
|  | 5:00 | 1.997 | 45.974 | 191.04 |  |
|  | 6:00 | 1.969 | 46.68 | 179.43 |  |
|  | 7:00 | 2.15 | 6.486 | 142.1 |  |
|  | 8:00 | 2.181 | 8.131 | 244.98 |  |
|  | 9:00 | 1.971 | 6.224 | 292.83 |  |
|  | 10:00 | 2.049 | 5.922 | 148.83 |  |
|  | 11:00 | 2.021 | 4.918 | 238.67 |  |
|  | 12:00 | 2.012 | 5.761 | 295.85 |  |
|  | 13:00 | 3.564 | 5.031 | 332.06 |  |
|  | 14:00 | 1.711 | 7.392 | 283.67 |  |
|  | 15:00 | 2.151 | 6.031 | 359.99 |  |
|  | 16:00 | 1.949 | 3.461 | 352.14 |  |
|  | 17:00 | 2.595 | 23.106 | 383.53 |  |
|  | 18:00 | 2.034 | 57.155 | 345.21 |  |
|  | 19:00 | 2.041 | 38.933 | 300.87 |  |
|  | 20:00 | 2.237 | 31.492 | 305.44 |  |
|  | 21:00 | 2.003 | 5.157 | 289.55 |  |
|  | 22:00 | 2.106 | 3.654 | 254.61 |  |
|  | 23:00 | 1.866 | 4.11 | 241.53 |  |
| 日均值 |  | 2.13 | 14.25 | 261.99 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |