山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-23 | 日均值 | 25.3 | 3.37 | 8.59 | 46.7 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-23 锅炉 | 0:00 | 2.083 | 5.077 | 399.81 |  |
|  | 1:00 | 1.903 | 5.294 | 385.74 |  |
|  | 2:00 | 2.068 | 4.876 | 398.54 |  |
|  | 3:00 | 1.934 | 6.673 | 386.21 |  |
|  | 4:00 | 1.945 | 5.547 | 374.52 |  |
|  | 5:00 | 1.974 | 5.431 | 299.54 |  |
|  | 6:00 | 1.947 | 5.29 | 286.52 |  |
|  | 7:00 | 2.038 | 4.487 | 265.87 |  |
|  | 8:00 | 1.977 | 6.151 | 348.29 |  |
|  | 9:00 | 1.902 | 7.286 | 379.31 |  |
|  | 10:00 | 1.923 | 7.455 | 311.21 |  |
|  | 11:00 | 1.818 | 4.377 | 286.54 |  |
|  | 12:00 | 1.948 | 7.693 | 271.59 |  |
|  | 13:00 | 1.88 | 5.227 | 266.31 |  |
|  | 14:00 | 1.929 | 9.95 | 281.45 |  |
|  | 15:00 | 1.893 | 3.754 | 245.68 |  |
|  | 16:00 | 2.048 | 5.826 | 244.51 |  |
|  | 17:00 | 1.823 | 4.537 | 239.64 |  |
|  | 18:00 | 1.832 | 5.155 | 284.79 |  |
|  | 19:00 | 2.12 | 7.165 | 233.78 |  |
|  | 20:00 | 2.195 | 3.453 | 246.97 |  |
|  | 21:00 | 1.818 | 7.788 | 238.67 |  |
|  | 22:00 | 1.93 | 4.971 | 305.46 |  |
|  | 23:00 | 1.782 | 5.394 | 311.89 |  |
| 日均值 |  | 1.95 | 5.79 | 303.87 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |