山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-25 | 日均值 | 21.17 | 3.87 | 8.58 | 39.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-25 锅炉 | 0:00 | 2.001 | 7.174 | 281.71 |  |
|  | 1:00 | 2 | 6.103 | 275.04 |  |
|  | 2:00 | 2.181 | 5.616 | 271.21 |  |
|  | 3:00 | 1.913 | 4.823 | 372.58 |  |
|  | 4:00 | 2.001 | 4.417 | 290.31 |  |
|  | 5:00 | 2.042 | 4.884 | 260.84 |  |
|  | 6:00 | 2.018 | 4.648 | 241.65 |  |
|  | 7:00 | 1.796 | 4.72 | 299.54 |  |
|  | 8:00 | 1.97 | 4.318 | 289.54 |  |
|  | 9:00 | 1.985 | 5.657 | 275.41 |  |
|  | 10:00 | 1.936 | 4.425 | 263.1 |  |
|  | 11:00 | 2.002 | 5.562 | 284.54 |  |
|  | 12:00 | 2 | 7.134 | 274.58 |  |
|  | 13:00 | 1.967 | 7.391 | 211.59 |  |
|  | 14:00 | 2.027 | 4.07 | 281.56 |  |
|  | 15:00 | 1.971 | 12.599 | 300.21 |  |
|  | 16:00 | 1.927 | 7.906 | 298.24 |  |
|  | 17:00 | 1.963 | 5.483 | 271.64 |  |
|  | 18:00 | 1.985 | 95.659 | 259.54 |  |
|  | 19:00 | 2.008 | 58.729 | 266.71 |  |
|  | 20:00 | 1.951 | 6.433 | 281.67 |  |
|  | 21:00 | 2.039 | 4.912 | 249.36 |  |
|  | 22:00 | 1.991 | 4.789 | 287.15 |  |
|  | 23:00 | 1.985 | 5.401 | 294.65 |  |
| 日均值 |  | 1.99 | 11.79 | 278.43 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |