山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-26 | 日均值 | 20.23 | 5.67 | 8.5 | 32.7 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-26 锅炉 | 0:00 | 2.072 | 6.587 | 299.51 |  |
|  | 1:00 | 2.072 | 5.068 | 287.56 |  |
|  | 2:00 | 2.045 | 4.956 | 246.79 |  |
|  | 3:00 | 2.031 | 47.529 | 284.51 |  |
|  | 4:00 | 1.99 | 91.978 | 284.12 |  |
|  | 5:00 | 2.056 | 99.071 | 330.25 |  |
|  | 6:00 | 2.104 | 97.759 | 335.57 |  |
|  | 7:00 | 2.007 | 89.717 | 342.75 |  |
|  | 8:00 | 2.083 | 75.912 | 325.68 |  |
|  | 9:00 | 2.081 | 71.117 | 338.5 |  |
|  | 10:00 | 2.067 | 69.544 | 369.27 |  |
|  | 11:00 | 2.05 | 52.497 | 344.96 |  |
|  | 12:00 | 1.995 | 60.107 | 344.06 |  |
|  | 13:00 | 2.095 | 35.036 | 351.52 |  |
|  | 14:00 | 2.177 | 43.561 | 351.83 |  |
|  | 15:00 | 2.094 | 38.693 | 379.06 |  |
|  | 16:00 | 2.077 | 49.438 | 407.34 |  |
|  | 17:00 | 2.023 | 36.105 | 384.52 |  |
|  | 18:00 | 2.096 | 33.475 | 354.26 |  |
|  | 19:00 | 1.997 | 5.654 | 335.49 |  |
|  | 20:00 | 2.004 | 5.161 | 341.52 |  |
|  | 21:00 | 1.964 | 4.925 | 308.59 |  |
|  | 22:00 | 2.007 | 6.577 | 299.87 |  |
|  | 23:00 | 1.975 | 5.131 | 301.28 |  |
| 日均值 |  | 2.05 | 43.15 | 331.20 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |