山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-28 | 日均值 | 20.37 | 2.9 | 8.66 | 36.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-28 锅炉 | 0:00 | 0 | 35.766 | 321.53 |  |
|  | 1:00 | 0 | 5.74 | 317.26 |  |
|  | 2:00 | 0 | 5.872 | 307.8 |  |
|  | 3:00 | 0 | 6.875 | 306.76 |  |
|  | 4:00 | 0 | 12.628 | 272.11 |  |
|  | 5:00 | 0 | 9.889 | 271.6 |  |
|  | 6:00 | 0 | 11.213 | 271.42 |  |
|  | 7:00 | 0 | 12.148 | 234.48 |  |
|  | 8:00 | 0 | 6.952 | 294.93 |  |
|  | 9:00 | 0 | 6.592 | 279.06 |  |
|  | 10:00 | 0 | 36.838 | 253.85 |  |
|  | 11:00 | 0 | 75.558 | 264.98 |  |
|  | 12:00 | 0 | 60.987 | 253.99 |  |
|  | 13:00 | 0 | 37.134 | 240.34 |  |
|  | 14:00 | 0 | 6.495 | 257.59 |  |
|  | 15:00 | 0 | 6.651 | 243.39 |  |
|  | 16:00 | 0 | 7.517 | 222.34 |  |
|  | 17:00 | 13.745 | 27.563 | 271.44 |  |
|  | 18:00 | 14.153 | 7.011 | 286.45 |  |
|  | 19:00 | 14.3 | 6.458 | 289.27 |  |
|  | 20:00 | 14.639 | 6.41 | 275.11 |  |
|  | 21:00 | 15.268 | 6.325 | 297.06 |  |
|  | 22:00 | 14.594 | 9.25 | 294.12 |  |
|  | 23:00 | 15.104 | 6.453 | 307.56 |  |
| 日均值 |  | 4.24 | 17.26 | 276.44 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |