山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-29 | 日均值 | 8.53 | 3.13 | 8.38 | 31.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-29 锅炉 | 0:00 | 15.471 | 9.346 | 308.32 |  |
|  | 1:00 | 15.384 | 15.685 | 269.95 |  |
|  | 2:00 | 15.98 | 15.98 | 303.19 |  |
|  | 3:00 | 16.27 | 7.867 | 287.91 |  |
|  | 4:00 | 16.682 | 16.836 | 286.22 |  |
|  | 5:00 | 17.123 | 6.521 | 283.61 |  |
|  | 6:00 | 17.119 | 5.525 | 288.97 |  |
|  | 7:00 | 16.646 | 9.29 | 312.67 |  |
|  | 8:00 | 15.165 | 9.556 | 267.6 |  |
|  | 9:00 | 13.6 | 6.652 | 364.33 |  |
|  | 10:00 | 12.3 | 5.321 | 255.28 |  |
|  | 11:00 | 11.692 | 6.324 | 249.54 |  |
|  | 12:00 | 10.997 | 6.828 | 273.33 |  |
|  | 13:00 | 10.498 | 6.473 | 341.31 |  |
|  | 14:00 | 10.519 | 8.253 | 353.56 |  |
|  | 15:00 | 10.502 | 3.827 | 352.8 |  |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17:00 | 11.585 | 6.169 | 224.1 |  |
|  | 18:00 | 11.643 | 5.39 | 183.22 |  |
|  | 19:00 | 12.382 | 7.065 | 186.56 |  |
|  | 20:00 | 12.627 | 5.757 | 210.56 |  |
|  | 21:00 | 12.785 | 7.28 | 212.45 |  |
|  | 22:00 | 13.082 | 6.246 | 204.79 |  |
|  | 23:00 | 13.229 | 4.675 | 205.88 |  |
| 日均值 |  | 13.05 | 7.62 | 259.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |