山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-1 | 日均值 | 19.83 | 3.13 | 8.4 | 34.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-1 锅炉 | 0:00 | 13.465 | 6.567 | 214.84 |  |
|  | 1:00 | 13.422 | 6.047 | 221.04 |  |
|  | 2:00 | 13.267 | 5.274 | 252.71 |  |
|  | 3:00 | 13.901 | 13.901 | 254.07 |  |
|  | 4:00 | 14.683 | 5.145 | 189.87 |  |
|  | 5:00 | 14.855 | 15.367 | 185.22 |  |
|  | 6:00 | 15.87 | 9.813 | 214.2 |  |
|  | 7:00 | 15.423 | 9.791 | 227.27 |  |
|  | 8:00 | 13.33 | 119.44 | 249.86 |  |
|  | 9:00 | 12.128 | 218.99 | 325.1 |  |
|  | 10:00 | 11.6 | 5.167 | 211.81 |  |
|  | 11:00 | 10.894 | 4.859 | 205.69 |  |
|  | 12:00 | 9.649 | 227.28 | 311.11 |  |
|  | 13:00 | 9.907 | 207.01 | 293.48 |  |
|  | 14:00 | 10.248 | 129.76 | 245.13 |  |
|  | 15:00 | 10.423 | 93.423 | 279.92 |  |
|  | 16:00 | 10.916 | 65.662 | 255.45 |  |
|  | 17:00 | 12.027 | 57.713 | 240.11 |  |
|  | 18:00 | 13.132 | 46.539 | 283.63 |  |
|  | 19:00 | 13.629 | 44.761 | 302.39 |  |
|  | 20:00 | 14.316 | 8.211 | 260.94 |  |
|  | 21:00 | 14.129 | 75.982 | 279.18 |  |
|  | 22:00 | 14.476 | 6.355 | 247.68 |  |
|  | 23:00 | 14.038 | 5.576 | 234.88 |  |
| 日均值 |  | 12.91 | 57.86 | 249.40 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |