山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-2 | 日均值 | 20.77 | 7.17 | 8.46 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-2 锅炉 | 0:00 | 14.22 | 5.756 | 243.39 |  |
|  | 1:00 | 14.636 | 5.296 | 235.24 |  |
|  | 2:00 | 14.747 | 52.505 | 276.25 |  |
|  | 3:00 | 14.38 | 48.92 | 285.05 |  |
|  | 4:00 | 14.758 | 35.387 | 277.97 |  |
|  | 5:00 | 14.96 | 36.464 | 277.12 |  |
|  | 6:00 | 14.991 | 45.006 | 283.98 |  |
|  | 7:00 | 15.426 | 55.681 | 287.78 |  |
|  | 8:00 | 13.846 | 40.404 | 282.98 |  |
|  | 9:00 | 13.005 | 49.455 | 265.7 |  |
|  | 10:00 | 11.986 | 58.4 | 285.05 |  |
|  | 11:00 | 11.374 | 7.095 | 256.5 |  |
|  | 12:00 | 11.062 | 49.675 | 261.84 |  |
|  | 13:00 | 11.092 | 95.348 | 279.61 |  |
|  | 14:00 | 9.934 | 88.784 | 249.85 |  |
|  | 15:00 | 10.204 | 4.985 | 221.7 |  |
|  | 16:00 | 10.84 | 6.911 | 207.39 |  |
|  | 17:00 | 11.071 | 6.307 | 217.48 |  |
|  | 18:00 | 11.077 | 208.72 | 342.65 |  |
|  | 19:00 | 12.066 | 5.61 | 251.54 |  |
|  | 20:00 | 12.996 | 6.191 | 263.22 |  |
|  | 21:00 | 12.989 | 8.471 | 243.06 |  |
|  | 22:00 | 13.392 | 85.86 | 294.33 |  |
|  | 23:00 | 14.372 | 101.54 | 276.53 |  |
| 日均值 |  | 12.89 | 46.20 | 265.26 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |