山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-7 | 日均值 | 16.57 | 3.3 | 8.56 | 29.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-7 锅炉 | 0:00 | - | - | - |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | - | - | - |  |
|  | 9:00 | - | - | - |  |
|  | 10:00 | - | - | - |  |
|  | 11:00 | - | - | - |  |
|  | 12:00 | - | - | - |  |
|  | 13:00 | - | - | - |  |
|  | 14:00 | - | - | - |  |
|  | 15:00 | - | - | - |  |
|  | 16:00 | - | - | - |  |
|  | 17:00 | 12.275 | 29.252 | 146.25 |  |
|  | 18:00 | 13.422 | 5.718 | 136.61 |  |
|  | 19:00 | 14.202 | 7.297 | 106.77 |  |
|  | 20:00 | 13.992 | 7.081 | 146.81 |  |
|  | 21:00 | 14.524 | 6.32 | 115.15 |  |
|  | 22:00 | 15.303 | 7.142 | 82.161 |  |
|  | 23:00 | 15.769 | 11.477 | 112.28 |  |
| 日均值 |  | 14.21 | 10.61 | 120.86 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：废气在线设施因故障部分数据缺失！