山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-10 | 日均值 | 21.7 | 1.7 | 8.01 | 32.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-10 锅炉 | 0:00 | 16.385 | 8.449 | 222.3 |  |
|  | 1:00 | 16.673 | 7.034 | 228.1 |  |
|  | 2:00 | 16.45 | 5.746 | 229.81 |  |
|  | 3:00 | 16.273 | 6.313 | 216.83 |  |
|  | 4:00 | 17.092 | 8.21 | 219.65 |  |
|  | 5:00 | 17.357 | 7.095 | 228.53 |  |
|  | 6:00 | 17.953 | 7.732 | 229.77 |  |
|  | 7:00 | 17.265 | 4.936 | 221.33 |  |
|  | 8:00 | 17.031 | 9.425 | 227.24 |  |
|  | 9:00 | 17.291 | 6.386 | 231.83 |  |
|  | 10:00 | 16.651 | 7.897 | 211.09 |  |
|  | 11:00 | 16.339 | 9.022 | 218.31 |  |
|  | 12:00 | 16.505 | 7.557 | 241.61 |  |
|  | 13:00 | 16.273 | 6.917 | 232.41 |  |
|  | 14:00 | 16.934 | 8.639 | 232.71 |  |
|  | 15:00 | 16.889 | 12.479 | 245.34 |  |
|  | 16:00 | 18.625 | 6.638 | 204.16 |  |
|  | 17:00 | 18.133 | 6.625 | 176.11 |  |
|  | 18:00 | 18.07 | 5.718 | 266.21 |  |
|  | 19:00 | 18.586 | 6.701 | 260.64 |  |
|  | 20:00 | 17.818 | 5.827 | 255.27 |  |
|  | 21:00 | 19.287 | 5.595 | 252.01 |  |
|  | 22:00 | 19.48 | 6.196 | 250.07 |  |
|  | 23:00 | 18.895 | 11.024 | 248.45 |  |
| 日均值 |  | 17.43 | 7.42 | 231.24 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |