山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-11 | 日均值 | 22.23 | 6.93 | 8.61 | 41.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11 锅炉 | 0:00 | 18.965 | 6.683 | 248.53 |  |
|  | 1:00 | 19.43 | 7.547 | 246.43 |  |
|  | 2:00 | 19.521 | 6.381 | 228.54 |  |
|  | 3:00 | 19.178 | 7.689 | 209.22 |  |
|  | 4:00 | 19.668 | 9.54 | 232.33 |  |
|  | 5:00 | 19.298 | 7.119 | 227.58 |  |
|  | 6:00 | 19.44 | 5.901 | 226.47 |  |
|  | 7:00 | 18.894 | 6.463 | 245.09 |  |
|  | 8:00 | 17.827 | 7.728 | 234.22 |  |
|  | 9:00 | 16.796 | 6.922 | 217.66 |  |
|  | 10:00 | 15.706 | 5.838 | 233.44 |  |
|  | 11:00 | 15.717 | 6.266 | 236.46 |  |
|  | 12:00 | 15.86 | 6.22 | 251.38 |  |
|  | 13:00 | 15.376 | 6.757 | 225.16 |  |
|  | 14:00 | 14.899 | 8.014 | 243.52 |  |
|  | 15:00 | 15.608 | 5.461 | 225.1 |  |
|  | 16:00 | 15.805 | 6.592 | 214.41 |  |
|  | 17:00 | 15.441 | 8.718 | 222.62 |  |
|  | 18:00 | 15.79 | 7.958 | 231.27 |  |
|  | 19:00 | 16.186 | 9.957 | 206.58 |  |
|  | 20:00 | 16.369 | 6.101 | 188.16 |  |
|  | 21:00 | 16.557 | 6.974 | 188.85 |  |
|  | 22:00 | 17.049 | 8.448 | 239.03 |  |
|  | 23:00 | 17.54 | 6.189 | 249.77 |  |
| 日均值 |  | 17.21 | 7.14 | 227.99 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |