山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-14 | 日均值 | 20.63 | 1.9 | 8.39 | 34.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 锅炉 | 0:00 | 16.252 | 5.524 | 249.85 |  |
|  | 1:00 | 16.7 | 6.037 | 255.06 |  |
|  | 2:00 | 16.595 | 6.033 | 291.08 |  |
|  | 3:00 | 17.208 | 7.239 | 297.22 |  |
|  | 4:00 | 16.786 | 5.955 | 294.42 |  |
|  | 5:00 | 17.411 | 5.607 | 280.12 |  |
|  | 6:00 | 17.308 | 6.384 | 262.4 |  |
|  | 7:00 | 17.199 | 7.154 | 267.51 |  |
|  | 8:00 | 16.424 | 6.141 | 260.9 |  |
|  | 9:00 | 15.432 | 6.81 | 262.1 |  |
|  | 10:00 | 15.294 | 9.483 | 250.23 |  |
|  | 11:00 | 15.767 | 5.985 | 245.56 |  |
|  | 12:00 | 16.085 | 9.263 | 240.8 |  |
|  | 13:00 | 15.948 | 7.503 | 241.97 |  |
|  | 14:00 | 15.715 | 5.96 | 234.49 |  |
|  | 15:00 | 15.999 | 8.711 | 244.01 |  |
|  | 16:00 | 15.942 | 7.69 | 225.23 |  |
|  | 17:00 | 16.161 | 5.538 | 233.04 |  |
|  | 18:00 | 16.209 | 6.092 | 229.53 |  |
|  | 19:00 | 15.66 | 10.538 | 230.15 |  |
|  | 20:00 | 16.477 | 6.032 | 242.02 |  |
|  | 21:00 | 17.264 | 11.472 | 256.49 |  |
|  | 22:00 | 17.404 | 7.716 | 260.7 |  |
|  | 23:00 | 18.026 | 7.106 | 269.3 |  |
| 日均值 |  | 16.47 | 7.17 | 255.17 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |