山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-16 | 日均值 | 22.5 | 5.17 | 8.56 | 31.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-16 锅炉 | 0:00 | 15.707 | 5.673 | 299.76 |  |
|  | 1:00 | 16.639 | 6.124 | 269.18 |  |
|  | 2:00 | 17.023 | 6.441 | 211.32 |  |
|  | 3:00 | 17.316 | 9.007 | 219.37 |  |
|  | 4:00 | 18.09 | 6.252 | 207.55 |  |
|  | 5:00 | 18.193 | 9.677 | 361.26 |  |
|  | 6:00 | 18.637 | 5.072 | 344.51 |  |
|  | 7:00 | 17.566 | 4.368 | 324.31 |  |
|  | 8:00 | 17.261 | 4.771 | 303.15 |  |
|  | 9:00 | 16.723 | 4.948 | 211.45 |  |
|  | 10:00 | 15.871 | 9.682 | 320.51 |  |
|  | 11:00 | 15.438 | 5.344 | 308.92 |  |
|  | 12:00 | 14.307 | 5.878 | 394.43 |  |
|  | 13:00 | 13.705 | 4.662 | 376.66 |  |
|  | 14:00 | 13.317 | 7.879 | 384.22 |  |
|  | 15:00 | 13.572 | 6.548 | 382.3 |  |
|  | 16:00 | 14.36 | 8.575 | 396.27 |  |
|  | 17:00 | 14.599 | 6.144 | 393.28 |  |
|  | 18:00 | 14.927 | 5.769 | 410.59 |  |
|  | 19:00 | 15.453 | 4.892 | 403.6 |  |
|  | 20:00 | 15.718 | 8.468 | 412.69 |  |
|  | 21:00 | 15.964 | 8.796 | 403.33 |  |
|  | 22:00 | 16.39 | 4.977 | 421.34 |  |
|  | 23:00 | 17.066 | 4.695 | 410.02 |  |
| 日均值 |  | 15.99 | 6.44 | 340.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |