山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-17 | 日均值 | 20.1 | 1.87 | 8.44 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-17 锅炉 | 0:00 | 16.875 | 7.801 | 345.11 |  |
|  | 1:00 | 17.467 | 5.493 | 376.7 |  |
|  | 2:00 | 17.086 | 6.195 | 333.14 |  |
|  | 3:00 | 17.289 | 10.704 | 307.56 |  |
|  | 4:00 | 18.127 | 9.061 | 298.7 |  |
|  | 5:00 | 18.477 | 6.392 | 296.02 |  |
|  | 6:00 | 17.737 | 7.572 | 292.86 |  |
|  | 7:00 | 17.654 | 8.97 | 298.76 |  |
|  | 8:00 | 16.493 | 7.993 | 320.33 |  |
|  | 9:00 | 15.672 | 9.515 | 330.65 |  |
|  | 10:00 | 14.917 | 8.04 | 318.33 |  |
|  | 11:00 | 14.917 | 6.766 | 294.11 |  |
|  | 12:00 | 14.528 | 8.335 | 267.01 |  |
|  | 13:00 | 14.561 | 10.097 | 260.45 |  |
|  | 14:00 | 14.353 | 8.879 | 283.61 |  |
|  | 15:00 | 13.641 | 6.118 | 275.21 |  |
|  | 16:00 | 14.51 | 6.571 | 263.17 |  |
|  | 17:00 | 14.491 | 6.947 | 234.19 |  |
|  | 18:00 | 14.743 | 5.88 | 231.22 |  |
|  | 19:00 | 15.243 | 6.094 | 240.81 |  |
|  | 20:00 | 15.411 | 16.929 | 248.7 |  |
|  | 21:00 | 16.162 | 6.289 | 259.38 |  |
|  | 22:00 | 16.057 | 6.194 | 271.16 |  |
|  | 23:00 | 16.973 | 7.702 | 291.59 |  |
| 日均值 |  | 15.97 | 7.94 | 289.12 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |