山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-20 | 日均值 | 20.9 | 1.6 | 8.46 | 33.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-20 锅炉 | 0:00 | 16.551 | 8.718 | 278.69 |  |
|  | 1:00 | 16.626 | 7.831 | 273.93 |  |
|  | 2:00 | 16.971 | 6.402 | 283.26 |  |
|  | 3:00 | 16.889 | 5.275 | 276.71 |  |
|  | 4:00 | 17.445 | 8.371 | 229.24 |  |
|  | 5:00 | 17.193 | 8.45 | 207 |  |
|  | 6:00 | 17.648 | 8.137 | 234.43 |  |
|  | 7:00 | 17.27 | 30.895 | 243 |  |
|  | 8:00 | 15.424 | 15.211 | 259.61 |  |
|  | 9:00 | 14.471 | 16.889 | 228.01 |  |
|  | 10:00 | 13.517 | 5.341 | 199.06 |  |
|  | 11:00 | 12.848 | 18.392 | 224.54 |  |
|  | 12:00 | 12.453 | 7.901 | 181.42 |  |
|  | 13:00 | 12.449 | 11.304 | 192.14 |  |
|  | 14:00 | 12.467 | 6.812 | 194.18 |  |
|  | 15:00 | 12.212 | 8.318 | 195.62 |  |
|  | 16:00 | 12.659 | 9.291 | 172.94 |  |
|  | 17:00 | 13.13 | 5.433 | 175.72 |  |
|  | 18:00 | 13.37 | 7.385 | 178.08 |  |
|  | 19:00 | 13.613 | 6.228 | 185.75 |  |
|  | 20:00 | 13.962 | 7.801 | 200.95 |  |
|  | 21:00 | 14.136 | 4.453 | 185.42 |  |
|  | 22:00 | 14.693 | 14.237 | 232.01 |  |
|  | 23:00 | 14.666 | 11.302 | 205.8 |  |
| 日均值 |  | 14.69 | 10.02 | 218.23 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |