山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-21 | 日均值 | 14.37 | 1.8 | 8.26 | 28.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-21 锅炉 | 0:00 | 15.085 | 7.047 | 233.28 |  |
|  | 1:00 | 16.007 | 13.772 | 262.07 |  |
|  | 2:00 | 16.142 | 8.727 | 275.82 |  |
|  | 3:00 | 16.809 | 10.116 | 280.16 |  |
|  | 4:00 | 16.436 | 5.187 | 270.47 |  |
|  | 5:00 | 17.042 | 7.245 | 279.45 |  |
|  | 6:00 | 18.016 | 7.156 | 275.99 |  |
|  | 7:00 | 16.071 | 8.672 | 279.2 |  |
|  | 8:00 | 14.804 | 13.938 | 294.23 |  |
|  | 9:00 | 13.618 | 8.609 | 290.17 |  |
|  | 10:00 | 12.895 | 7.786 | 235.47 |  |
|  | 11:00 | 12.153 | 6.157 | 200.94 |  |
|  | 12:00 | 12.279 | 6.664 | 172.61 |  |
|  | 13:00 | 12.069 | 6.264 | 145.31 |  |
|  | 14:00 | 12.662 | 13.611 | 194.57 |  |
|  | 15:00 | 12.819 | 6.074 | 270.06 |  |
|  | 16:00 | 13.122 | 5.372 | 260.36 |  |
|  | 17:00 | 12.944 | 7.303 | 281.44 |  |
|  | 18:00 | 13.653 | 8.151 | 300.73 |  |
|  | 19:00 | 13.98 | 6.645 | 311.59 |  |
|  | 20:00 | 14.121 | 7.454 | 318.76 |  |
|  | 21:00 | 14.517 | 7.452 | 328.61 |  |
|  | 22:00 | 14.855 | 7.459 | 329.91 |  |
|  | 23:00 | 15.568 | 5.253 | 342.03 |  |
| 日均值 |  | 14.49 | 8.00 | 268.05 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |