山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-23 | 日均值 | 17.3 | 1.93 | 8.49 | 29.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-23 锅炉 | 0:00 | 14.739 | 5.229 | 314.33 |  |
|  | 1:00 | 14.388 | 5.387 | 298.47 |  |
|  | 2:00 | 15.055 | 5.96 | 305.38 |  |
|  | 3:00 | 15.424 | 5.575 | 310.11 |  |
|  | 4:00 | 16.084 | 6.382 | 313.73 |  |
|  | 5:00 | 15.967 | 4.934 | 313.83 |  |
|  | 6:00 | 15.538 | 5.665 | 306.18 |  |
|  | 7:00 | 15.323 | 9.202 | 307.11 |  |
|  | 8:00 | 14.646 | 6.069 | 301.49 |  |
|  | 9:00 | 14.073 | 6.934 | 273.52 |  |
|  | 10:00 | 14.873 | 6.276 | 280.66 |  |
|  | 11:00 | 14.592 | 7.462 | 280.42 |  |
|  | 12:00 | 14.675 | 6.873 | 281.86 |  |
|  | 13:00 | 14.119 | 6.14 | 284.97 |  |
|  | 14:00 | 14.256 | 6.507 | 275.26 |  |
|  | 15:00 | 14.395 | 9.491 | 345.6 |  |
|  | 16:00 | 14.45 | 5.964 | 398.42 |  |
|  | 17:00 | 14.605 | 3.575 | 404.77 |  |
|  | 18:00 | 16.087 | 5.124 | 411.97 |  |
|  | 19:00 | 16.178 | 6.784 | 426.38 |  |
|  | 20:00 | 16.29 | 5.54 | 425.8 |  |
|  | 21:00 | 16.41 | 4.226 | 421.36 |  |
|  | 22:00 | 16.075 | 4.87 | 406.58 |  |
|  | 23:00 | 15.77 | 9.21 | 420.29 |  |
| 日均值 |  | 15.17 | 6.22 | 337.85 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |