山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-27 | 日均值 | 5.34 | 4.73 | 8.32 | 41.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-27 锅炉 | 0:00 | 15.327 | 50.675 | 130.88 |  |
|  | 1:00 | 15.866 | 10.143 | 103.61 |  |
|  | 2:00 | 16.374 | 6.242 | 111.7 |  |
|  | 3:00 | 16.518 | 7.058 | 109.88 |  |
|  | 4:00 | 16.432 | 13.576 | 83.326 |  |
|  | 5:00 | 16.524 | 7.547 | 96.415 |  |
|  | 6:00 | 17.231 | 4.871 | 105 |  |
|  | 7:00 | 16.473 | 15.304 | 80.593 |  |
|  | 8:00 | 16.161 | 6.124 | 88.332 |  |
|  | 9:00 | 15.706 | 9.785 | 87.772 |  |
|  | 10:00 | 14.983 | 8.403 | 98.364 |  |
|  | 11:00 | 14.247 | 6.597 | 99.181 |  |
|  | 12:00 | 13.21 | 7.806 | 80.522 |  |
|  | 13:00 | 12.716 | 8.693 | 66.383 |  |
|  | 14:00 | 12.704 | 6.007 | 4.914 |  |
|  | 15:00 | 12.729 | 7.781 | 4.63 |  |
|  | 16:00 | 12.628 | 5.088 | 5.877 |  |
|  | 17:00 | 13.077 | 4.803 | 6.257 |  |
|  | 18:00 | 13.288 | 4.6 | 4.773 |  |
|  | 19:00 | 13.314 | 6.388 | 5.112 |  |
|  | 20:00 | 13.288 | 5.111 | 4.676 |  |
|  | 21:00 | 13.872 | 4.095 | 5.911 |  |
|  | 22:00 | 14.2 | 4.467 | 6.271 |  |
|  | 23:00 | 14.241 | 4.92 | 6.82 |  |
| 日均值 |  | 14.63 | 9.00 | 58.22 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注; 因设施故障氮氧化物数据异常。