山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-28 | 日均值 | 11.03 | 3.23 | 8.23 | 40.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-28 锅炉 | 0:00 | 14.631 | 5.812 | 6.606 |  |
|  | 1:00 | 14.873 | 6.847 | 6.166 |  |
|  | 2:00 | 15.478 | 52.308 | 5.921 |  |
|  | 3:00 | 16.398 | 55.617 | 5.223 |  |
|  | 4:00 | 16.452 | 40.303 | 5.38 |  |
|  | 5:00 | 16.289 | 5.47 | 5.287 |  |
|  | 6:00 | 16.546 | 4.143 | 5.921 |  |
|  | 7:00 | 16.374 | 4.999 | 4.977 |  |
|  | 8:00 | 15.348 | 6.933 | 7.405 |  |
|  | 9:00 | 14.14 | 6.132 | 5.597 |  |
|  | 10:00 | 13.354 | 5.67 | 6.257 |  |
|  | 11:00 | 12.856 | 5.748 | 4.774 |  |
|  | 12:00 | 12.755 | 5.166 | 5.384 |  |
|  | 13:00 | 12.702 | 4.868 | 4.963 |  |
|  | 14:00 | 12.784 | 6.372 | 5.131 |  |
|  | 15:00 | 12.861 | 5.887 | 7.339 |  |
|  | 16:00 | 13.125 | 6.157 | 6.933 |  |
|  | 17:00 | 12.848 | 75.152 | 171.96 |  |
|  | 18:00 | 12.694 | 3.79 | 167.42 |  |
|  | 19:00 | 13.011 | 6.792 | 165.04 |  |
|  | 20:00 | 13.375 | 4.921 | 198.31 |  |
|  | 21:00 | 13.568 | 4.887 | 198.56 |  |
|  | 22:00 | 13.336 | 8.222 | 219.49 |  |
|  | 23:00 | 13.913 | 6.671 | 165 |  |
| 日均值 |  | 14.15 | 14.12 | 57.71 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注; 因设施故障氮氧化物数据异常。