山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-30 | 日均值 | 9.8 | 1.62 | 8.17 | 38.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30 锅炉 | 0:00 | 14.615 | 6.229 | 229 |  |
|  | 1:00 | 14.594 | 7.09 | 254.56 |  |
|  | 2:00 | 14.935 | 4.395 | 244.11 |  |
|  | 3:00 | 15.629 | 6.704 | 257.94 |  |
|  | 4:00 | 15.607 | 237.07 | 259.62 |  |
|  | 5:00 | 15.927 | 205.65 | 216.1 |  |
|  | 6:00 | 16.292 | 56.949 | 216.92 |  |
|  | 7:00 | 15.386 | 121.15 | 186.47 |  |
|  | 8:00 | 15.294 | 5.111 | 206.37 |  |
|  | 9:00 | 13.744 | 7.485 | 175.62 |  |
|  | 10:00 | 13.187 | 7.944 | 214.8 |  |
|  | 11:00 | 13.069 | 11.945 | 202 |  |
|  | 12:00 | 12.967 | 8.9 | 176.11 |  |
|  | 13:00 | 13.079 | 6.651 | 122.74 |  |
|  | 14:00 | 12.442 | 6.817 | 116.51 |  |
|  | 15:00 | 13.123 | 12.58 | 136.83 |  |
|  | 16:00 | 13.228 | 5.115 | 146.95 |  |
|  | 17:00 | 12.869 | 8.546 | 157.7 |  |
|  | 18:00 | 13.353 | 7.002 | 177.94 |  |
|  | 19:00 | 13.937 | 7.044 | 200.59 |  |
|  | 20:00 | 13.978 | 6.776 | 204.58 |  |
|  | 21:00 | 14.544 | 5.687 | 193.95 |  |
|  | 22:00 | 14.627 | 7.587 | 195.35 |  |
|  | 23:00 | 14.34 | 6.151 | 190.74 |  |
| 日均值 |  | 14.20 | 31.94 | 195.15 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |