山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -5-31 | 日均值 | 9.53 | 2 | 8.37 | 38.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-31 锅炉 | 0:00 | 14.584 | 271.17 | 207.69 |  |
|  | 1:00 | 14.565 | 50.562 | 242.47 |  |
|  | 2:00 | 14.736 | 58.305 | 228.62 |  |
|  | 3:00 | 14.639 | 42.777 | 210.7 |  |
|  | 4:00 | 14.618 | 6.662 | 188.74 |  |
|  | 5:00 | 14.542 | 18.636 | 181.82 |  |
|  | 6:00 | 14.64 | 52.803 | 217.71 |  |
|  | 7:00 | 14.835 | 53.652 | 234.57 |  |
|  | 8:00 | 15.148 | 41.334 | 233.58 |  |
|  | 9:00 | 14.63 | 15.902 | 219.05 |  |
|  | 10:00 | 14.804 | 11.825 | 221.09 |  |
|  | 11:00 | 14.208 | 4.35 | 161.27 |  |
|  | 12:00 | 15.061 | 5.211 | 157.82 |  |
|  | 13:00 | 14.825 | 5.412 | 148.29 |  |
|  | 14:00 | 14.798 | 5.654 | 135.53 |  |
|  | 15:00 | 14.891 | 4.322 | 122.2 |  |
|  | 16:00 | 15.559 | 4.018 | 129.23 |  |
|  | 17:00 | 15.59 | 6.227 | 182.72 |  |
|  | 18:00 | 16.251 | 4.884 | 180.76 |  |
|  | 19:00 | 16.22 | 5.686 | 147.24 |  |
|  | 20:00 | 16.867 | 5.481 | 132.82 |  |
|  | 21:00 | 16.32 | 5.18 | 154.2 |  |
|  | 22:00 | 16.099 | 4.974 | 172.05 |  |
|  | 23:00 | 15.729 | 4.078 | 119.79 |  |
| 日均值 |  | 15.17 | 28.71 | 180.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |