山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-5 | 日均值 | 12.23 | 2.83 | 8.21 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5 锅炉 | 0:00 | 15.142 | 7.816 | 266.83 |  |
|  | 1:00 | 16.117 | 6.518 | 281.77 |  |
|  | 2:00 | 16.057 | 5.971 | 227.52 |  |
|  | 3:00 | 15.948 | 4.846 | 213.23 |  |
|  | 4:00 | 15.917 | 6.97 | 201.7 |  |
|  | 5:00 | 16.516 | 6 | 200.84 |  |
|  | 6:00 | 16.403 | 4.747 | 241.41 |  |
|  | 7:00 | 16.048 | 5.481 | 211.91 |  |
|  | 8:00 | 15.246 | 6.71 | 189.91 |  |
|  | 9:00 | 13.696 | 5.408 | 184.09 |  |
|  | 10:00 | 13.152 | 5.685 | 230.18 |  |
|  | 11:00 | 13.216 | 5.787 | 177.28 |  |
|  | 12:00 | 12.826 | 6.193 | 143.25 |  |
|  | 13:00 | 12.291 | 6.601 | 146.53 |  |
|  | 14:00 | 10.311 | 5.784 | 121.33 |  |
|  | 15:00 | 12.337 | 6.189 | 164.04 |  |
|  | 16:00 | 13.207 | 5.84 | 190.31 |  |
|  | 17:00 | 12.923 | 6.363 | 163.03 |  |
|  | 18:00 | 13.24 | 4.636 | 240.54 |  |
|  | 19:00 | 13.78 | 5.223 | 267.96 |  |
|  | 20:00 | 13.261 | 6.519 | 222.62 |  |
|  | 21:00 | 13.812 | 10.539 | 266.37 |  |
|  | 22:00 | 14.279 | 5.465 | 247.18 |  |
|  | 23:00 | 14.236 | 6.217 | 257.79 |  |
| 日均值 |  | 14.17 | 6.15 | 210.73 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |