山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-6 | 日均值 | 12.37 | 2.3 | 8.25 | 28.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-6 锅炉 | 0:00 | 14.371 | 5.138 | 245.8 |  |
|  | 1:00 | 14.913 | 4.59 | 282.23 |  |
|  | 2:00 | 15.176 | 4.762 | 257.51 |  |
|  | 3:00 | 14.8 | 5.583 | 269.18 |  |
|  | 4:00 | 15.375 | 6.291 | 245.93 |  |
|  | 5:00 | 15.477 | 4.729 | 306.15 |  |
|  | 6:00 | 16.121 | 6.695 | 339.9 |  |
|  | 7:00 | 15.605 | 4.978 | 335.54 |  |
|  | 8:00 | 14.589 | 5.29 | 325.36 |  |
|  | 9:00 | 13.17 | 5.695 | 356.3 |  |
|  | 10:00 | 13.093 | 4.002 | 334.72 |  |
|  | 11:00 | 13.019 | 5.559 | 317.55 |  |
|  | 12:00 | 12.621 | 4.706 | 288.17 |  |
|  | 13:00 | 13.23 | 4.878 | 289.88 |  |
|  | 14:00 | 13.751 | 5.064 | 255.51 |  |
|  | 15:00 | 13.442 | 4.564 | 261.2 |  |
|  | 16:00 | 13.079 | 7.414 | 250.45 |  |
|  | 17:00 | 12.994 | 5.98 | 260.54 |  |
|  | 18:00 | 13.732 | 5.961 | 272.89 |  |
|  | 19:00 | 0 | 5.048 | 264.13 |  |
|  | 20:00 | 0 | 4.301 | 283.96 |  |
|  | 21:00 | 0 | 4.995 | 282.27 |  |
|  | 22:00 | 0 | 5.06 | 287.88 |  |
|  | 23:00 | 0 | 5.237 | 288.48 |  |
| 日均值 |  | 11.19 | 5.27 | 287.56 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注; 因设施故障烟尘数据异常。