山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-7 | 日均值 | 11.57 | 5.7 | 8.25 | 36.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-7 锅炉 | 0:00 | 0 | 4.806 | 291.44 |  |
|  | 1:00 | 0 | 4.529 | 297.18 |  |
|  | 2:00 | 0 | 7.672 | 283.68 |  |
|  | 3:00 | 0 | 5.733 | 276.5 |  |
|  | 4:00 | 0 | 6.557 | 267.79 |  |
|  | 5:00 | 0 | 6.498 | 266.56 |  |
|  | 6:00 | 0 | 4.934 | 265.81 |  |
|  | 7:00 | 0 | 7.776 | 267.16 |  |
|  | 8:00 | 0 | 6.693 | 251.28 |  |
|  | 9:00 | 0 | 6.929 | 245.48 |  |
|  | 10:00 | 0 | 4.607 | 233.46 |  |
|  | 11:00 | 0 | 6.765 | 220.54 |  |
|  | 12:00 | 0 | 5.917 | 193.4 |  |
|  | 13:00 | 0 | 5.807 | 171.2 |  |
|  | 14:00 | 0 | 7.056 | 163.81 |  |
|  | 15:00 | 0 | 10.847 | 182.96 |  |
|  | 16:00 | 0 | 9.454 | 193.78 |  |
|  | 17:00 | 0 | 6.412 | 201.34 |  |
|  | 18:00 | 0 | 6.086 | 200.85 |  |
|  | 19:00 | 0 | 6.402 | 214.33 |  |
|  | 20:00 | 0 | 5.376 | 228.23 |  |
|  | 21:00 | 0 | 44.033 | 224.42 |  |
|  | 22:00 | 0 | 10.016 | 223.45 |  |
|  | 23:00 | 0 | 11.2 | 214.97 |  |
| 日均值 |  | 0 | 8.42 | 232.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注; 因设施故障烟尘数据异常。