山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-10 | 日均值 | 11.03 | 0.87 | 8.55 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-10 锅炉 | 0:00 | 14.937 | 7.484 | 296.33 |  |
|  | 1:00 | 15.824 | 8.029 | 276.86 |  |
|  | 2:00 | 18.118 | 11.043 | 293.05 |  |
|  | 3:00 | 16.333 | 6.716 | 227.18 |  |
|  | 4:00 | 16.275 | 9.716 | 215.18 |  |
|  | 5:00 | 17.162 | 9.568 | 232.94 |  |
|  | 6:00 | 16.885 | 11.194 | 220.38 |  |
|  | 7:00 | 15.95 | 10.115 | 211.91 |  |
|  | 8:00 | 14.915 | 7.644 | 209.84 |  |
|  | 9:00 | 13.903 | 5.987 | 256.44 |  |
|  | 10:00 | 12.755 | 10.066 | 264.77 |  |
|  | 11:00 | 12.987 | 8.118 | 257.15 |  |
|  | 12:00 | 12.376 | 11.064 | 222.1 |  |
|  | 13:00 | 11.468 | 11.284 | 263.62 |  |
|  | 14:00 | 11.537 | 10.352 | 253.31 |  |
|  | 15:00 | 11.357 | 4.072 | 252.68 |  |
|  | 16:00 | 11.451 | 6.039 | 250.29 |  |
|  | 17:00 | 12.376 | 5.981 | 226.6 |  |
|  | 18:00 | 13.357 | 7.588 | 214.18 |  |
|  | 19:00 | 13.187 | 9.262 | 211.91 |  |
|  | 20:00 | 14.049 | 7.911 | 198.36 |  |
|  | 21:00 | 14.072 | 11.836 | 211.04 |  |
|  | 22:00 | 14.514 | 6.419 | 225.46 |  |
|  | 23:00 | 14.589 | 15.5 | 234.92 |  |
| 日均值 |  | 14.18 | 8.87 | 238.60 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |