山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-11 | 日均值 | 15.83 | 2.47 | 8.38 | 49.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-11 锅炉 | 0:00 | 15.056 | 9.688 | 240.13 |  |
|  | 1:00 | 14.854 | 5.568 | 238.12 |  |
|  | 2:00 | 14.995 | 5.064 | 236.91 |  |
|  | 3:00 | 14.892 | 6.342 | 239.49 |  |
|  | 4:00 | 15.954 | 8.439 | 239.92 |  |
|  | 5:00 | 16.1 | 7.378 | 273.15 |  |
|  | 6:00 | 16.425 | 8.118 | 275.19 |  |
|  | 7:00 | 16.249 | 5.191 | 266.66 |  |
|  | 8:00 | 15.992 | 7.034 | 251.06 |  |
|  | 9:00 | 15.582 | 8.042 | 247.31 |  |
|  | 10:00 | 13.257 | 5.622 | 239.56 |  |
|  | 11:00 | 13.383 | 8.069 | 236.49 |  |
|  | 12:00 | 12.587 | 5.996 | 287.43 |  |
|  | 13:00 | 12.511 | 5.192 | 303.09 |  |
|  | 14:00 | 12.745 | 6.998 | 291.85 |  |
|  | 15:00 | 13.428 | 5.291 | 289.06 |  |
|  | 16:00 | 14.123 | 7.221 | 264.35 |  |
|  | 17:00 | 13.938 | 4.121 | 295.18 |  |
|  | 18:00 | 15.263 | 11.052 | 310.5 |  |
|  | 19:00 | 15.226 | 6.389 | 300.2 |  |
|  | 20:00 | 14.763 | 7.55 | 299.99 |  |
|  | 21:00 | 15.163 | 6.028 | 275.32 |  |
|  | 22:00 | 14.694 | 7.319 | 257.96 |  |
|  | 23:00 | 14.899 | 5.153 | 242.83 |  |
| 日均值 |  | 14.67 | 6.79 | 266.74 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |