山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-13 | 日均值 | 12.03 | 4.43 | 8.53 | 40.5 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-13 锅炉 | 0:00 | 15.244 | 4.309 | 216.15 |  |
|  | 1:00 | 15.571 | 7.859 | 267.52 |  |
|  | 2:00 | 15.578 | 5.82 | 248.89 |  |
|  | 3:00 | 15.583 | 11.376 | 290.72 |  |
|  | 4:00 | 15.734 | 6.271 | 319.34 |  |
|  | 5:00 | 15.636 | 12.88 | 269.43 |  |
|  | 6:00 | 15.606 | 30.54 | 231.43 |  |
|  | 7:00 | 15.553 | 4.44 | 249.74 |  |
|  | 8:00 | 15.423 | 6.869 | 270.47 |  |
|  | 9:00 | 15.272 | 7.174 | 222.33 |  |
|  | 10:00 | 15.495 | 11.214 | 229.64 |  |
|  | 11:00 | 14.522 | 5.943 | 266.06 |  |
|  | 12:00 | 14.569 | 5.007 | 276.33 |  |
|  | 13:00 | 14.229 | 10.639 | 274.93 |  |
|  | 14:00 | 13.36 | 6.998 | 237.66 |  |
|  | 15:00 | 12.771 | 5.561 | 220.87 |  |
|  | 16:00 | 13.302 | 13.79 | 216.38 |  |
|  | 17:00 | 13.093 | 4.128 | 202.17 |  |
|  | 18:00 | 13.275 | 8.587 | 206.92 |  |
|  | 19:00 | 14.214 | 8.589 | 203.86 |  |
|  | 20:00 | 14.692 | 4.432 | 211.26 |  |
|  | 21:00 | 15.23 | 10.182 | 224.02 |  |
|  | 22:00 | 15.073 | 5.725 | 224.56 |  |
|  | 23:00 | 14.983 | 4.986 | 201.73 |  |
| 日均值 |  | 14.75 | 8.47 | 240.93 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |