山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-14 | 日均值 | 12.63 | 5.77 | 8.31 | 34.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14 锅炉 | 0:00 | 15.112 | 7.384 | 209.78 |  |
|  | 1:00 | 15.663 | 10.358 | 247.51 |  |
|  | 2:00 | 15.49 | 5.514 | 260.76 |  |
|  | 3:00 | 15.535 | 10.631 | 270.81 |  |
|  | 4:00 | 15.505 | 4.639 | 255.67 |  |
|  | 5:00 | 16.155 | 6.799 | 215.1 |  |
|  | 6:00 | 16.368 | 6.252 | 232.56 |  |
|  | 7:00 | 16.336 | 10.446 | 236.67 |  |
|  | 8:00 | 15.937 | 10.399 | 204.95 |  |
|  | 9:00 | 16.08 | 6.006 | 188.99 |  |
|  | 10:00 | 15.386 | 6.391 | 191.2 |  |
|  | 11:00 | 15.293 | 7.237 | 192.22 |  |
|  | 12:00 | 14.93 | 12.448 | 154.83 |  |
|  | 13:00 | 14.346 | 7.554 | 141.11 |  |
|  | 14:00 | 14.712 | 5.699 | 130.5 |  |
|  | 15:00 | 14.867 | 14.076 | 153.92 |  |
|  | 16:00 | 15.565 | 16.44 | 151.39 |  |
|  | 17:00 | 15.528 | 6.54 | 152.78 |  |
|  | 18:00 | 14.912 | 7.312 | 129.29 |  |
|  | 19:00 | 15.721 | 5.331 | 337.73 |  |
|  | 20:00 | 15.492 | 49.771 | 119.6 |  |
|  | 21:00 | 16.309 | 44.075 | 133.49 |  |
|  | 22:00 | 16.027 | 6.092 | 131.74 |  |
|  | 23:00 | 15.449 | 5.55 | 109.83 |  |
| 日均值 |  | 15.53 | 11.37 | 189.68 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |