山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-16 | 日均值 | 17.17 | 1.33 | 8.47 | 34.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-16 锅炉 | 0:00 | 17.532 | 6.797 | 165.6 |  |
|  | 1:00 | 16.831 | 6.593 | 163.78 |  |
|  | 2:00 | 16.476 | 6.547 | 166.51 |  |
|  | 3:00 | 17.18 | 4.989 | 150.18 |  |
|  | 4:00 | 16.207 | 5.818 | 162.04 |  |
|  | 5:00 | 16.873 | 6.645 | 160.31 |  |
|  | 6:00 | 16.097 | 9.157 | 147.68 |  |
|  | 7:00 | 15.789 | 4.988 | 155.03 |  |
|  | 8:00 | 16.066 | 7.828 | 191.95 |  |
|  | 9:00 | 14.906 | 6.429 | 209.51 |  |
|  | 10:00 | 14.907 | 6.164 | 194.59 |  |
|  | 11:00 | 14.563 | 7.922 | 211.49 |  |
|  | 12:00 | 14.455 | 3.982 | 203.32 |  |
|  | 13:00 | 14.468 | 32.978 | 202.46 |  |
|  | 14:00 | 13.713 | 5.058 | 181.89 |  |
|  | 15:00 | 13.169 | 36.82 | 183.82 |  |
|  | 16:00 | 12.879 | 97.022 | 180.61 |  |
|  | 17:00 | 14.237 | 4.954 | 163.04 |  |
|  | 18:00 | 14.71 | 6.599 | 154.81 |  |
|  | 19:00 | 15.486 | 6.536 | 218.36 |  |
|  | 20:00 | 15.466 | 4.253 | 251.69 |  |
|  | 21:00 | 16.139 | 5.181 | 251.16 |  |
|  | 22:00 | 15.653 | 5.85 | 255.64 |  |
|  | 23:00 | 16.117 | 5.552 | 245.95 |  |
| 日均值 |  | 15.41 | 12.28 | 190.48 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |