山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-19 | 日均值 | 14.23 | 1.13 | 8.41 | 36.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-19 锅炉 | 0:00 | 14.373 | 4.84 | 257.33 |  |
|  | 1:00 | 14.663 | 5.106 | 262.4 |  |
|  | 2:00 | 15.218 | 5.646 | 258.73 |  |
|  | 3:00 | 14.676 | 6.702 | 248.8 |  |
|  | 4:00 | 14.951 | 6.481 | 244.32 |  |
|  | 5:00 | 15.095 | 4.722 | 250.7 |  |
|  | 6:00 | 14.537 | 4.815 | 233.23 |  |
|  | 7:00 | 15.444 | 4.58 | 244.47 |  |
|  | 8:00 | 14.487 | 4.138 | 237.46 |  |
|  | 9:00 | 14.404 | 6.564 | 243.1 |  |
|  | 10:00 | 15.142 | 4.154 | 301.17 |  |
|  | 11:00 | 17.356 | 6.403 | 347.08 |  |
|  | 12:00 | 16.942 | 5.575 | 308.77 |  |
|  | 13:00 | 16.353 | 5.02 | 297.91 |  |
|  | 14:00 | 15.81 | 2.805 | 233.4 |  |
|  | 15:00 | 15.054 | 4.718 | 206.8 |  |
|  | 16:00 | 14.81 | 5.596 | 247.42 |  |
|  | 17:00 | 14.055 | 6.073 | 219.34 |  |
|  | 18:00 | 14.467 | 6.435 | 198.2 |  |
|  | 19:00 | 15.165 | 5.89 | 194.43 |  |
|  | 20:00 | 14.716 | 6.486 | 199.84 |  |
|  | 21:00 | 15.978 | 8.987 | 212.05 |  |
|  | 22:00 | 15.711 | 6.124 | 206.31 |  |
|  | 23:00 | 16.111 | 5.36 | 232.53 |  |
| 日均值 |  | 15.23 | 5.55 | 245.24 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |