山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-20 | 日均值 | 20.9 | 1.07 | 8.6 | 34.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-20 锅炉 | 0:00 | 15.538 | 4.243 | 230.95 |  |
|  | 1:00 | 15.92 | 7.252 | 221.82 |  |
|  | 2:00 | 16.023 | 7.317 | 207.87 |  |
|  | 3:00 | 15.541 | 5.725 | 207.29 |  |
|  | 4:00 | 15.868 | 4.95 | 199.14 |  |
|  | 5:00 | 16.472 | 5.344 | 197.02 |  |
|  | 6:00 | 17.09 | 4.433 | 197.31 |  |
|  | 7:00 | 15.586 | 10.006 | 188.07 |  |
|  | 8:00 | 15.787 | 6.188 | 193.35 |  |
|  | 9:00 | 14.95 | 8.956 | 201.56 |  |
|  | 10:00 | 13.32 | 4.827 | 200.78 |  |
|  | 11:00 | 13.188 | 6.146 | 172.16 |  |
|  | 12:00 | 13.629 | 7.967 | 132 |  |
|  | 13:00 | 12.99 | 5.942 | 125.41 |  |
|  | 14:00 | 13.443 | 5.501 | 113.79 |  |
|  | 15:00 | 13.823 | 5.149 | 122.41 |  |
|  | 16:00 | 14.603 | 7.685 | 127.48 |  |
|  | 17:00 | 14.582 | 5.462 | 126.36 |  |
|  | 18:00 | 14.968 | 5.325 | 137.86 |  |
|  | 19:00 | 15.04 | 6.861 | 138.14 |  |
|  | 20:00 | 15.205 | 8.343 | 130.13 |  |
|  | 21:00 | 15.189 | 4.512 | 130.53 |  |
|  | 22:00 | 15.483 | 5.236 | 137.98 |  |
|  | 23:00 | 15.536 | 5.485 | 108.31 |  |
| 日均值 |  | 14.99 | 6.20 | 164.49 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |