山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-21 | 日均值 | 21.03 | 1.23 | 8.35 | 35.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-21 锅炉 | 0:00 | 15.751 | 5.831 | 116.28 |  |
|  | 1:00 | 15.455 | 7.464 | 175.05 |  |
|  | 2:00 | 16.025 | 7.38 | 107.04 |  |
|  | 3:00 | 16.489 | 6.168 | 159.2 |  |
|  | 4:00 | 16.01 | 6.051 | 188.1 |  |
|  | 5:00 | 17.332 | 4.401 | 216.47 |  |
|  | 6:00 | 16.181 | 4.319 | 149.28 |  |
|  | 7:00 | 16.362 | 7.354 | 175.98 |  |
|  | 8:00 | 15.449 | 4.885 | 189.26 |  |
|  | 9:00 | 16.009 | 34.935 | 147.02 |  |
|  | 10:00 | 13.992 | 5.492 | 174.67 |  |
|  | 11:00 | 13.711 | 6.479 | 174.36 |  |
|  | 12:00 | 13.616 | 4.762 | 179.49 |  |
|  | 13:00 | 13.432 | 5.826 | 131 |  |
|  | 14:00 | 13.579 | 5.934 | 113.87 |  |
|  | 15:00 | 14.773 | 7.413 | 147.69 |  |
|  | 16:00 | 15.704 | 5.356 | 115.11 |  |
|  | 17:00 | 15.997 | 7.416 | 118.83 |  |
|  | 18:00 | 14.694 | 5.254 | 145.21 |  |
|  | 19:00 | 14.763 | 6.478 | 129.92 |  |
|  | 20:00 | 14.596 | 5.988 | 135.7 |  |
|  | 21:00 | 12.423 | 5.496 | 115.62 |  |
|  | 22:00 | 15.23 | 6.103 | 142.31 |  |
|  | 23:00 | 15.67 | 5.285 | 138.53 |  |
| 日均值 |  | 15.14 | 7.17 | 149.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |