山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-22 | 日均值 | 19.3 | 1.67 | 8.36 | 30.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-22 锅炉 | 0:00 | 15.735 | 5.238 | 137.65 |  |
|  | 1:00 | 16.84 | 5.56 | 198.93 |  |
|  | 2:00 | 16.018 | 4.539 | 213.19 |  |
|  | 3:00 | 16.226 | 7.522 | 170.44 |  |
|  | 4:00 | 16.667 | 5.033 | 192.51 |  |
|  | 5:00 | 16.567 | 4.805 | 149.56 |  |
|  | 6:00 | 16.824 | 5.741 | 121.3 |  |
|  | 7:00 | 16.59 | 5.808 | 194.36 |  |
|  | 8:00 | 15.818 | 6.409 | 171.12 |  |
|  | 9:00 | 14.412 | 5.416 | 166.6 |  |
|  | 10:00 | 14.008 | 7.031 | 145.95 |  |
|  | 11:00 | 13.537 | 6.479 | 137.6 |  |
|  | 12:00 | 13.437 | 6.157 | 150.36 |  |
|  | 13:00 | 13.23 | 6.557 | 133.84 |  |
|  | 14:00 | 12.822 | 5.468 | 120.83 |  |
|  | 15:00 | 13.444 | 6.377 | 139.52 |  |
|  | 16:00 | 13.483 | 5.919 | 156.02 |  |
|  | 17:00 | 13.202 | 7.922 | 213.11 |  |
|  | 18:00 | 14.318 | 4.619 | 243.18 |  |
|  | 19:00 | 14.825 | 7.086 | 246.71 |  |
|  | 20:00 | 14.552 | 5.399 | 138.61 |  |
|  | 21:00 | 14.955 | 6.497 | 227.47 |  |
|  | 22:00 | 15.129 | 5.77 | 242.17 |  |
|  | 23:00 | 15.314 | 7.598 | 241.5 |  |
| 日均值 |  | 14.91 | 6.04 | 177.19 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |