山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-25 | 日均值 | 20.9 | 0.77 | 8.35 | 34.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25 锅炉 | 0:00 | 26.577 | 5.737 | 250.15 |  |
|  | 1:00 | 25.924 | 4.86 | 260.84 |  |
|  | 2:00 | 27.416 | 5.822 | 232.7 |  |
|  | 3:00 | 28.787 | 6.174 | 188.76 |  |
|  | 4:00 | 28.987 | 4.169 | 171.12 |  |
|  | 5:00 | 28.47 | 3.539 | 157.56 |  |
|  | 6:00 | 28.529 | 6.135 | 152.35 |  |
|  | 7:00 | 28.421 | 7.347 | 158.87 |  |
|  | 8:00 | 28.368 | 4.364 | 145.06 |  |
|  | 9:00 | 28.676 | 6.806 | 186.97 |  |
|  | 10:00 | 27.416 | 5.158 | 219.99 |  |
|  | 11:00 | 28.337 | 4.488 | 211.39 |  |
|  | 12:00 | 27.274 | 5.88 | 203.4 |  |
|  | 13:00 | 28.688 | 5.535 | 195.6 |  |
|  | 14:00 | 28.186 | 5.985 | 185.41 |  |
|  | 15:00 | 27.333 | 5.34 | 186.1 |  |
|  | 16:00 | 26.935 | 5.797 | 181.73 |  |
|  | 17:00 | 26.419 | 5.76 | 161.09 |  |
|  | 18:00 | 25.852 | 10.243 | 197.02 |  |
|  | 19:00 | 26.597 | 4.816 | 219.5 |  |
|  | 20:00 | 27.47 | 4.93 | 213.4 |  |
|  | 21:00 | 28.524 | 4.524 | 213.34 |  |
|  | 22:00 | 29.713 | 4.979 | 216.3 |  |
|  | 23:00 | 29.369 | 5.151 | 212.47 |  |
| 日均值 |  | 27.84 | 5.56 | 196.71 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |