山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-26 | 日均值 | 19.57 | 1.3 | 8.47 | 32.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-26 锅炉 | 0:00 | 29.47 | 6.014 | 201.86 |  |
|  | 1:00 | 29.622 | 4.331 | 190.57 |  |
|  | 2:00 | 28.951 | 5.377 | 176.65 |  |
|  | 3:00 | 33.406 | 9.256 | 119.98 |  |
|  | 4:00 | 28.879 | 5.975 | 69.706 |  |
|  | 5:00 | 27.998 | 5.723 | 105.48 |  |
|  | 6:00 | 28.263 | 5.273 | 83.832 |  |
|  | 7:00 | 27.973 | 6.503 | 63.703 |  |
|  | 8:00 | 25.511 | 5.063 | 106.71 |  |
|  | 9:00 | 24.303 | 4.803 | 156.61 |  |
|  | 10:00 | 21.309 | 5.773 | 183.57 |  |
|  | 11:00 | 21.431 | 4.793 | 191.48 |  |
|  | 12:00 | 20.312 | 3.674 | 179.74 |  |
|  | 13:00 | 20.087 | 4.019 | 213.15 |  |
|  | 14:00 | 20.225 | 7.038 | 207.24 |  |
|  | 15:00 | 21.212 | 6.843 | 189.57 |  |
|  | 16:00 | 21.909 | 5.925 | 184.13 |  |
|  | 17:00 | 22.444 | 4.51 | 204.5 |  |
|  | 18:00 | 23.088 | 7.066 | 184.79 |  |
|  | 19:00 | 24.823 | 6.12 | 181.36 |  |
|  | 20:00 | 25.214 | 13.939 | 170.31 |  |
|  | 21:00 | 25.91 | 3.906 | 184.02 |  |
|  | 22:00 | 25.621 | 15.518 | 175.29 |  |
|  | 23:00 | 25.465 | 6.266 | 179.51 |  |
| 日均值 |  | 25.14 | 6.40 | 162.66 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |