山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-27 | 日均值 | 17.17 | 1.2 | 8.38 | 46.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-27 锅炉 | 0:00 | - | - | - |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | - | - | - |  |
|  | 9:00 | - | - | - |  |
|  | 10:00 | - | - | - |  |
|  | 11:00 | - | 14.249 | 219.9 |  |
|  | 12:00 | - | 6.348 | 267.59 |  |
|  | 13:00 | 23.193 | 6.316 | 182.51 |  |
|  | 14:00 | 46.278 | 11.191 | 189.61 |  |
|  | 15:00 | 24.242 | 4.765 | 234.36 |  |
|  | 16:00 | 22.59 | 6.441 | 225.33 |  |
|  | 17:00 | 19.58 | 6.521 | 123.22 |  |
|  | 18:00 | 22.264 | 5.399 | 225.53 |  |
|  | 19:00 | 22.784 | 6.2 | 197.29 |  |
|  | 20:00 | 23.608 | 4.981 | 189.1 |  |
|  | 21:00 | 24.017 | 5.758 | 193.41 |  |
|  | 22:00 | 24.678 | 4.452 | 196.86 |  |
|  | 23:00 | 26.061 | 6.487 | 196.06 |  |
| 日均值 |  | 25.39 | 6.85 | 203.14 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：烟气在线设施异常部分数据缺失。