山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-28 | 日均值 | 20.1 | 1.47 | 8.4 | 37.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-28 锅炉 | 0:00 | - | - | - |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | - | - | - |  |
|  | 9:00 | - | - | - |  |
|  | 10:00 | - | - | - |  |
|  | 11:00 | - | - | - |  |
|  | 12:00 | 25.904 | 5.16 | 203.9 |  |
|  | 13:00 | 26.427 | 6.328 | 205.4 |  |
|  | 14:00 | 25.641 | 5.38 | 195.68 |  |
|  | 15:00 | 24.637 | 4.998 | 188.62 |  |
|  | 16:00 | 25.693 | 7.168 | 192.6 |  |
|  | 17:00 | 25.066 | 7.305 | 195.91 |  |
|  | 18:00 | 24.588 | 32.863 | 174.79 |  |
|  | 19:00 | 24.888 | 7.208 | 185.04 |  |
|  | 20:00 | 23.92 | 7.36 | 189.32 |  |
|  | 21:00 | 23.691 | 7.152 | 165.87 |  |
|  | 22:00 | 22.187 | 6.935 | 181.8 |  |
|  | 23:00 | 22.544 | 4.971 | 188.38 |  |
| 日均值 |  | 24.60 | 8.57 | 188.94 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：烟气在线设施异常部分数据缺失。