山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-29 | 日均值 | 22.5 | 12.38 | 8.43 | 38.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-29 锅炉 | 0:00 | 25.432 | 4.695 | 190.18 |  |
|  | 1:00 | 25.762 | 6.469 | 205.54 |  |
|  | 2:00 | 25.519 | 5.383 | 207.16 |  |
|  | 3:00 | 26.351 | 6.48 | 208.39 |  |
|  | 4:00 | 26.598 | 4.86 | 189.3 |  |
|  | 5:00 | 27.698 | 7.609 | 184.82 |  |
|  | 6:00 | 27.666 | 5.754 | 180.37 |  |
|  | 7:00 | 28.545 | 7.951 | 170.11 |  |
|  | 8:00 | 28.178 | 5.187 | 165.55 |  |
|  | 9:00 | 27.414 | 6.511 | 172.27 |  |
|  | 10:00 | 28.639 | 6.929 | 174.21 |  |
|  | 11:00 | 28.57 | 6.618 | 174.98 |  |
|  | 12:00 | 28.592 | 5.827 | 165.64 |  |
|  | 13:00 | 28.393 | 6.845 | 162.03 |  |
|  | 14:00 | 25.997 | 7.178 | 158.55 |  |
|  | 15:00 | 25.777 | 5.503 | 146.95 |  |
|  | 16:00 | 25.025 | 7.064 | 107.88 |  |
|  | 17:00 | 25.313 | 5.343 | 107.37 |  |
|  | 18:00 | 24.053 | 7.008 | 113.33 |  |
|  | 19:00 | 24.25 | 6.595 | 99.797 |  |
|  | 20:00 | 25.287 | 7.528 | 93.812 |  |
|  | 21:00 | 25.85 | 6.42 | 92.617 |  |
|  | 22:00 | 26.435 | 7.32 | 63.24 |  |
|  | 23:00 | 26.92 | 7.249 | 53.951 |  |
| 日均值 |  | 26.59 | 6.43 | 149.50 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |