山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-1 | 日均值 | 22.1 | 1.77 | 8.4 | 28.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 锅炉 | 0:00 | 26.354 | 7.743 | 119.18 |  |
|  | 1:00 | 26.136 | 4.073 | 130.31 |  |
|  | 2:00 | 26.609 | 6.241 | 132.46 |  |
|  | 3:00 | 27.442 | 8.877 | 120.13 |  |
|  | 4:00 | 27.475 | 6.109 | 123.35 |  |
|  | 5:00 | 27.55 | 6.803 | 118.78 |  |
|  | 6:00 | 27.808 | 7.156 | 112.7 |  |
|  | 7:00 | 26.886 | 9.613 | 122.12 |  |
|  | 8:00 | 25.496 | 6.337 | 125.38 |  |
|  | 9:00 | 23.175 | 5.805 | 146.77 |  |
|  | 10:00 | 22.608 | 4.726 | 157.17 |  |
|  | 11:00 | 21.927 | 6.437 | 134.54 |  |
|  | 12:00 | 22.497 | 6.408 | 135.44 |  |
|  | 13:00 | 24.438 | 6.08 | 141.7 |  |
|  | 14:00 | 25.463 | 6.4 | 151.88 |  |
|  | 15:00 | 24.938 | 7.735 | 129.76 |  |
|  | 16:00 | 24.758 | 6.23 | 162.21 |  |
|  | 17:00 | 26.045 | 5.984 | 146.91 |  |
|  | 18:00 | 25.168 | 5.936 | 151.06 |  |
|  | 19:00 | 25.701 | 5.342 | 154.2 |  |
|  | 20:00 | 26.651 | 5.11 | 133.22 |  |
|  | 21:00 | 27.632 | 7.731 | 129.15 |  |
|  | 22:00 | 39.825 | 11.115 | 110.74 |  |
|  | 23:00 | 26.82 | 5.969 | 121.17 |  |
| 日均值 |  | 26.23 | 6.67 | 133.76 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |