山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-4 | 日均值 | 13.03 | 0.6 | 8.2 | 30.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-4 锅炉 | 0:00 | 24.567 | 5.28 | 193.62 |  |
|  | 1:00 | 25.048 | 5.115 | 177.48 |  |
|  | 2:00 | 24.989 | 5.97 | 164.38 |  |
|  | 3:00 | 24.746 | 4.037 | 147.1 |  |
|  | 4:00 | 24.87 | 5.062 | 146.52 |  |
|  | 5:00 | 25.419 | 5.041 | 144.8 |  |
|  | 6:00 | 25.434 | 4.659 | 139.99 |  |
|  | 7:00 | 25.267 | 5.686 | 138.23 |  |
|  | 8:00 | 24.909 | 5.616 | 151.25 |  |
|  | 9:00 | 24.27 | 5.637 | 181.03 |  |
|  | 10:00 | 24.87 | 5.524 | 210.02 |  |
|  | 11:00 | 24.126 | 6.602 | 205.1 |  |
|  | 12:00 | 22.091 | 6.146 | 181.84 |  |
|  | 13:00 | 20.27 | 5.488 | 134.12 |  |
|  | 14:00 | 20.943 | 4.863 | 195.57 |  |
|  | 15:00 | 22.985 | 3.855 | 248.26 |  |
|  | 16:00 | 23.161 | 7.332 | 215.1 |  |
|  | 17:00 | 24.535 | 6.415 | 197.61 |  |
|  | 18:00 | 25.58 | 5.091 | 209.8 |  |
|  | 19:00 | 25.982 | 5.635 | 206.93 |  |
|  | 20:00 | 26.235 | 6.389 | 211.7 |  |
|  | 21:00 | 27.298 | 5.735 | 237.86 |  |
|  | 22:00 | 28.456 | 5.785 | 258.2 |  |
|  | 23:00 | 28.152 | 4.818 | 216.8 |  |
| 日均值 |  | 24.76 | 5.49 | 188.05 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |