山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-8 | 日均值 | 18.77 | 1.63 | 8.36 | 38.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-8 锅炉 | 0:00 | 23.524 | 6.927 | 151.71 |  |
|  | 1:00 | 46.067 | 7.659 | 199.54 |  |
|  | 2:00 | 24.29 | 9.597 | 118.85 |  |
|  | 3:00 | 24.34 | 4.659 | 193.57 |  |
|  | 4:00 | 23.771 | 3.658 | 176.04 |  |
|  | 5:00 | 23.97 | 5.401 | 189.42 |  |
|  | 6:00 | 28.81 | 3.106 | 182.48 |  |
|  | 7:00 | 31.363 | 5.401 | 198.81 |  |
|  | 8:00 | 23.685 | 5.056 | 180.76 |  |
|  | 9:00 | 22.238 | 3.405 | 177.4 |  |
|  | 10:00 | 20.819 | 3.48 | 178.79 |  |
|  | 11:00 | 21.046 | 4.946 | 190.47 |  |
|  | 12:00 | 20.34 | 4.482 | 165.46 |  |
|  | 13:00 | 19.554 | 6.34 | 196.43 |  |
|  | 14:00 | 19.841 | 5.219 | 167.89 |  |
|  | 15:00 | 20.438 | 4.806 | 175.18 |  |
|  | 16:00 | 20.035 | 4.043 | 121.79 |  |
|  | 17:00 | 21.32 | 6.424 | 195.98 |  |
|  | 18:00 | 20.906 | 4.286 | 184.48 |  |
|  | 19:00 | 22.8 | 5.084 | 187.81 |  |
|  | 20:00 | 23.274 | 5.047 | 159.61 |  |
|  | 21:00 | 26.518 | 5.623 | 201.08 |  |
|  | 22:00 | 24.41 | 4.682 | 184.86 |  |
|  | 23:00 | 23.277 | 3.299 | 177.82 |  |
| 日均值 |  | 24.03 | 5.11 | 177.34 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |